## F15 - Tabla de Cantidades
ANEXO 1. PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTROSUR
A. RECONECTADORES Y ACCESORIOS.
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD OFERTA | UNIDAD | PRECIO UNITARIO OFERTADO | PRECIO TOTAL OFERTADO
1 | BIENES
1.1 | Reconectador tripolar para sistema trifásico de 22 kV para instalación en alimentadores primarios. Incluye sensores de corriente y sensores de tensión (lado fuente y carga), estructuras de montaje y conectores. | 33 | U. |  | 0
1.2 | Reconectador monopolar para sistema trifásico de 22 kV para instalación en alimentadores primarios. Incluye sensores de corriente y sensores de tensión (lado fuente y carga), estructuras de montaje y conectores. | 1 | U. |  | 0
1.3 | Transformadores de potencial, apto para sistema de 13,8 y 22 kV para alimentación AC del tablero de control. Incluye estructura de montaje, cable de conexión hasta el tablero de control, conectores. | 34 | U. |  | 0
1.4 | Seccionadores cuchilla bypass no secuenciado. | 74 | U. |  | 0
1.5 | Seccionadores cuchillacut-out de 300A, 27 kV, 150kV con cámara apagachispas. | 27 | U. |  | 0
1.6 | Pararrayos clase distribución.
1.6.1 | Apto para sistema de 22 kV | 200 | U. |  | 0
1.7 | Repuestos y herramientas de gestión
1.7.1 | Reconectador tripolar para sistema trifásico de 22 kV para instalación en alimentadores primarios. Incluye sensores de corriente y sensores de tensión (lado fuente y carga), estructuras de montaje y conectores. | 2 | U. |  | 0
1.7.2 | Reconectador monopolar para sistema trifásico de 22 kV para instalación en alimentadores primarios. Incluye sensores de corriente y sensores de tensión (lado fuente y carga), estructuras de montaje y conectores. | 1 | U. |  | 0
1.7.3 | Transformadores de potencial, apto para sistema de 13,8 y 22 kV para alimentación AC del tablero de control. Incluye estructura de montaje, cable de conexión hasta el tablero de control, conectores. | 5 | U. |  | 0
1.7.4 | Caja de control de reconectador | 1 | U. |  | 0
1.7.5 | Herramienta para gestión local y remota de reconectadores | 3 | U. |  | 0
2 | SERVICIO
2.1 | Ajustes de protecciones | 13 | alimentador |  | 0
2.2 | Inspección, pruebas y liberación de transformadores de potencial. | 34 | U. |  | 0
2.3 | Inspección, pruebas y liberación de unidad de potencia y control de reconectadores | 34 | U. |  | 0
2.4 | Configuraciones y pruebas funcionales de control, protecciones y protocolo de comunicación de reconectadores. | 34 | U. |  | 0
2.5 | Logisticas para inspección, pruebas y liberación de transformadores de potencial y reconectadores. | 1 | glb. |  | 0
2.6 | Preconfiguraciones y pruebas de control, protección y protocolo de comunicaciones de reconectadores. | 2 | U. |  | 0
2.6 | Soporte en pruebas de integración de reconectadores suministrado | 34 | U. |  | 0
2.7 | Capacitación | 1 | glb. |  | 0
| TOTAL (SIN IVA): |  |  | 0